## 扉-1 招标工程量清单
| 广西艺术学校德育楼教室及过道 天面砂浆层铲除恢复抗裂砂浆腻子涂料 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人: |  | 广西艺术学校 | 造价咨询人: | 苏世建设管理集团有限公司
|  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  | (签字或盖章) |  | （签字或盖章）
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
|  | （造价人员签字） |  | （造价工程师签字盖专用章）
编 制 时 间: |  | 2026-07-31 | 复 核 时 间: | 2026-07-31
扉-1

## 表-01 总说明
总 说 明
工程名称：广西艺术学校德育楼教室及过道天面砂浆层铲除恢复抗裂砂浆腻子涂料 |  | 第1页 共1页
一、工程概况： 本工程名称为：广西艺术学校德育楼教室及过道天面砂浆层铲除恢复抗裂砂浆腻子涂料。本次招标控制价计算范围包括:安装工程、装饰装修工程、拆除工程等内容。 二、编制依据： 1、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013); 2、《建设工程工程量清单计价规范>(GB20500-2013)广西壮族自治区实施细则》; 3、《建设工程工程量计算规范》(GB50854~50862-2013); 4、《建设工程工程量计算规范(GB50584~50862-2013)广西壮族自治区实施细则》修订本; 5、《通用安装工程工程量计算规范》(GB 50856-2013); 6、2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及配套费用定额; 7、2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及配套费用定额; 8、2013年《广西壮族自治区安装拆除工程消耗量定额》; 9、财税[2016]3G号文件(关于全面推开营业税改征增值税试点的通知);桂造价[2019]10号文件《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》; 10、《广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》（桂建发〔2023〕6号）; 11、本工程增值税计算方式采用一般计税法; 12、材料价格采用《南宁市建设工程造价信息》2026年第5期上除税信息价，工程信息没有发布价格信息的材料，其价格参照市场价格。 三、其他说明 1、安全生产责任保险费按分部分项工程费及措施项目费 （含单价及总价措施项目费） 为计算基数乘以0.2%计入暂估价，即安全险暂估价为398.02元。
表-01

## 表-02 建设项目投标报价汇总表
建设项目投标报价汇总表
工程名称：广西艺术学校德育楼教室及过道天面砂浆层铲除恢复抗裂砂浆腻子涂料 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费
1.1 | 走廊及楼梯改造工程
1.2 | 教室及办公室改造工程
1.3 | 安装工程
投标报价合计
表-02

## 表-03 单项工程投标报价汇总表
单项工程投标报价汇总表
工程名称：广西艺术学校德育楼教室及过道天面砂浆层铲除恢复抗裂砂浆腻子涂料 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费
1.1.1 | 拆除工程
1.1.2 | 装饰装修工程
1.2.1 | 拆除工程
1.2.2 | 装饰装修工程
1.3.1 | 电气工程
1.3.2 | 电气拆除工程
投标报价合计
表-03

## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：广西艺术学校德育楼教室及过道天面砂浆层铲除恢复抗裂砂浆腻子涂料 |  |  | 第1页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
拆除工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中：暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计=1+2+3
装饰装修工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中：暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计=1+2+3
拆除工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中：暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计=1+2+3
装饰装修工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中：暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计=1+2+3
电气工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中：暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计=1+2+3
电气拆除工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中：暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费、税金项目清单计价合计
5.1 | 其中:增值税
6 | 工程总造价=1+2+3+4+5
工程项目汇总
表-04
单位工程投标报价汇总表
工程名称：广西艺术学校德育楼教室及过道天面砂浆层铲除恢复抗裂砂浆腻子涂料 |  |  | 第2页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中：暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费、税金项目清单计价合计
5.1 | 其中:增值税
6 | 工程总造价=1+2+3+4+5
表-04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广西艺术学校德育楼教室及过道天面砂浆层铲除恢复抗裂砂浆腻子涂料 | [5 empty] | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
拆除工程
分部分项工程
| 0116 | 拆除工程
1 | 011604003001 | 天棚抹灰层拆除 |  | 381.96
2 | 010103002001 | 余方弃置 (1)废弃料品种:抹灰拆除废料 (2)人工搬运至楼下、人工装车、弃置费 (3)运距:30km | ㎡ | 381.96
单价措施项目
| 011710 | 已完工程保护费
3 | 桂011710001001 | 楼地面成品保护 |  | 381.96
装饰装修工程
分部分项工程
| 0113 | 天棚工程
4 | 011301001001 | 天棚喷涂界面剂 (1)喷涂界面剂2遍 （2）部位：走廊、楼梯 |  | 381.96
5 | 011301001002 | 天棚抹灰 (1)抗裂砂浆厚度10mm，分三遍施工 （2）部位：走廊、楼梯 |  | 381.96
6 | 011301001003 | 天棚贴玻纤网格布 （1）部位：走廊、楼梯 |  | 381.96
| 0114 | 油漆、涂料、裱糊工程
7 | 011406003001 | 天棚满刮腻子 (1)刮腻子遍数:满刮腻子两遍 （2）部位：走廊、楼梯 |  | 381.96
8 | 011407002001 | 天棚喷(刷)涂料 (1)喷或滚刷底涂料一遍,喷或滚刷底涂料两遍,颜色为白色 （2）部位：走廊、楼梯 |  | 381.96
单价措施项目
| 011701 | 脚手架工程
9 | 桂011701004001 | 活动脚手架 天棚面修整或装饰 |  | 381.96
| 011703 | 垂直运输
10 | 桂011703002001 | 装修材料人工搬运上楼 |  | 381.96
拆除工程
分部分项工程
分部工程
11 | 011604003001 | 天棚抹灰层拆除 |  | 819.60
12 | 010103002001 | 余方弃置 (1)废弃料品种:抹灰拆除废料 (2)人工搬运至楼下、人工装车、弃置费 (3)运距:30km | ㎡ | 819.60
单价措施项目
| 011710 | 已完工程保护费
13 | 桂011710001001 | 楼地面成品保护 |  | 819.60
装饰装修工程
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广西艺术学校德育楼教室及过道天面砂浆层铲除恢复抗裂砂浆腻子涂料 | [5 empty] | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
分部分项工程
| 0113 | 天棚工程
14 | 011301001001 | 天棚喷涂界面剂 (1)喷涂界面剂2遍 （2）部位：教室、办公室、卫生间 |  | 819.60
15 | 011301001002 | 天棚抹灰 (1)抗裂砂浆厚度10mm，分三遍施工 （2）部位：教室、办公室、卫生间 |  | 819.60
16 | 011301001003 | 天棚贴玻纤网格布 （1）部位：教室、办公室、卫生间 |  | 819.60
| 0114 | 油漆、涂料、裱糊工程
17 | 011406003001 | 天棚满刮腻子 (1)刮腻子遍数:满刮腻子两遍 （2）部位：教室、办公室、卫生间 |  | 819.60
18 | 011407002001 | 天棚喷(刷)涂料 (1)喷或滚刷底涂料一遍,喷或滚刷底涂料两遍,颜色为白色 （2）部位：教室、办公室、卫生间 |  | 819.60
19 | 010101003001 | 1-4层办公室及教室桌椅搬运 （1）9个教室 （2）人工搬运至一楼地面，施工完成再从一楼搬运至教室及办公室，按要求摆放好 （3）搬至地面指定地点排放整齐，覆盖防雨布，避免损坏，贴上警示标志线等，避免发生安全事故 | 项 | 1
单价措施项目
| 011701 | 脚手架工程
20 | 桂011701004001 | 活动脚手架 天棚面修整或装饰 |  | 819.60
| 011703 | 垂直运输
21 | 桂011703002001 | 装修材料人工搬运上楼 |  | 819.60
电气工程
分部分项工程
| 0304 | 电气设备安装工程
22 | 030412001001 | 安装LED防近视吊装灯具 1.主材利旧 | 套 | 120
23 | 030411002001 | 塑料线槽敷设 24*14mm | m | 350.00
24 | 030411004001 | 照明线路 2.5m 1.主材利旧 | m | 700.00
25 | 030411004002 | 照明线路 BV-2.5m | m | 200.00
电气拆除工程
分部分项工程
分部工程
26 | 030412001001 | 保护性拆除灯具 | 套 | 120
27 | 030411002001 | 塑料线槽拆除 24*14mm | m | 350.00
28 | 030411004001 | 拆除配线 2.5m | m | 700.00
总 合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广西艺术学校德育楼教室及过道天面砂浆层铲除恢复抗裂砂浆腻子涂料 | [5 empty] | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
∑管理费
∑利 润
∑增值税
表-08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：广西艺术学校德育楼教室及过道天面砂浆层铲除恢复抗裂砂浆腻子涂料 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费率(%)或标准 | 金额(元) | 备注
拆除工程
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费
装饰装修工程
5 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
6 | 桂011801002001 | 检验试验配合费
7 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费
8 | 桂011801004001 | 工程定位复测费
拆除工程
9 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
10 | 桂011801002001 | 检验试验配合费
11 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费
12 | 桂011801004001 | 工程定位复测费
装饰装修工程
13 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
14 | 桂011801002001 | 检验试验配合费
15 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费
16 | 桂011801004001 | 工程定位复测费
电气工程
17 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
18 | 桂031401002001 | 检验试验配合费
19 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费
20 | 桂031401010001 | 脚手架搭拆费
电气拆除工程
21 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项及单价措施人工费+机械费)
22 | 1.1 | 环境保护费
23 | 1.2 | 文明施工费
24 | 1.3 | 安全施工费
25 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费
26 | 1.4 | 临时设施费
合 计
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：广西艺术学校德育楼教室及过道天面砂浆层铲除恢复抗裂砂浆腻子涂料 |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注
拆除工程
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-12-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-12-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-12-3
4 | 计日工 |  | 明细详见表-12-4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-12-5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 31.14 | (分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
装饰装修工程
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-12-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-12-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-12-3
4 | 计日工 |  | 明细详见表-12-4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-12-5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 82.01 | (分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
拆除工程
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-12-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-12-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-12-3
4 | 计日工 |  | 明细详见表-12-4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-12-5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 66.81 | (分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
装饰装修工程
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-12-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-12-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-12-3
4 | 计日工 |  | 明细详见表-12-4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-12-5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 186.44 | (分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
电气工程
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-12-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-12-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-12-3
4 | 计日工 |  | 明细详见表-12-4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-12-5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 25.34 | (分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
电气拆除工程
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-12-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-12-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-12-3
4 | 计日工 |  | 明细详见表-12-4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-12-5
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：广西艺术学校德育楼教室及过道天面砂浆层铲除恢复抗裂砂浆腻子涂料 |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 6.28 | (分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
| 合计 | 398.02
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 主要材料及价格表(全部工料机)
主要材料及价格表
工程名称：广西艺术学校德育楼教室及过道天面砂浆层铲除恢复抗裂砂浆腻子涂料 |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 材料编号 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价(元)
◆人工◆
1 | 000301000 | 建筑装饰人工 | 元
2 | 000501000 | 安装人工 | 元
3 | 000501000-1 | 安装人工费 | 元
◆材料◆
1 | 010310001 | 镀锌铁丝(综合) | kg
2 | 022705004 | 棉纱头 | kg
3 | 022706004 | 白布 0.9m | 
4 | 023101002-1 | 尼龙编织布 | 
5 | 030110003 | 镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35 | 个
6 | 030168004 | 镀锌锁紧螺母 20 | 个
7 | 030182005 | 塑料胀管 Φ6～8 | 颗
8 | 031337001 | 冲击钻头（综合） | 根
9 | 031345001 | 钢锯条 | 根
10 | 031347002 | 砂纸(木) | 张
11 | 031347003 | 水砂纸 | 张
12 | 040908002-1 | 抗裂砂浆 | kg
13 | 092701005-1 | 耐碱玻璃纤维网格布 | 
14 | 130301001-1 | 乳胶漆 | kg
15 | 130311003-1 | 成品腻子粉（一般型） | kg
16 | 144116023 | 界面处理剂 | t
17 | 271702001 | 绝缘黑胶布 20mm×20m | 卷
18 | 290628002 | 塑料护口 15～20 | 个
19 | 291112001 | 接线盒 | 个
20 | 291126000 | 灯具金属吊盒 | 个
21 | 292702006 | 尼龙扎带(综合) | 个
22 | 341101001 | 水 | 
23 | 341301011 | 标志牌 塑料扁形 | 个
24 | 341508001 | 其他材料费 | 元
25 | 350305001 | 金属脚手架底座 | 个
26 | 350309002 | 钢笆子(钢筋网脚手板) | 
27 | 350310001 | 交叉支撑(脚手架专用) | 副
28 | 350310002 | 水平架(脚手架专用) | 
29 | 350310003 | 连接棒 | 个
30 | 350907004 | 门式钢管架 | 
31 | CB--1 | 装修材料人工搬运上楼 材料费 | ㎡
32 | CB--2 | 1-4层办公室及教室桌椅搬运 材料费 | 工日
33 | CB--2 | 余方弃置 材料费 | ㎡
34 | CB--3 | 天棚抹灰层拆除 材料费 | ㎡
35 | CL2805 | 其他材料费 | 元
◆主材◆
1 | Z250001001 | 成套灯具 | 套
2 | Z280301000 | 铜芯塑料绝缘导线 | m
3 | Z280301000-2 | 铜芯塑料绝缘导线 BV-2.5m | m
4 | Z290302000-1 | 塑料线槽敷设 24*14mm | m
◆机械台班组成◆
1 | 000100001 | 机械台班人工费 | 元
主要材料及价格表
工程名称：广西艺术学校德育楼教室及过道天面砂浆层铲除恢复抗裂砂浆腻子涂料 |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 材料编号 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价(元)
2 | YLFY | 一类费用 | 元
3 | j140301004 | 汽油 92# | kg
4 | j341103001 | 电 | kW·h
5 | j341103001 | 电 | kW·h
6 | 994701004 | 折旧费 | 元
7 | 994701005 | 检修费 | 元
8 | 994701006 | 维护费 | 元
9 | 994701007 | 安拆及场外运输费 | 元
10 | 994701008 | 其他费 | 元
◆机械◆
1 | 990509001 | 灰浆搅拌机 拌筒容量(200L) | 台班
2 | 990704004 | 载重汽车 装载质量 (4t) | 台班
3 | 994508001 | 电锤 功率520W | 台班